	[image: image1.jpg]


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144,  Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533 
Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id


Nomor 

: Un.03/KS.01.7/302/2017


 

24 Januari 2017
Lampiran 
: 1 (satu) bendel

Perihal 

: Permintaan Informasi Harga






Kepada Yth. 

............................................................................................

di

- T e m p a t – 

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Informasi harga yang saudara berikan, akan kami jadikan sebagai dasar pembuatan HPS lelang. Dan apabila informasi harga yang saudara berikan dibawah nilai lelang, maka kami akan melakukan klarifikasi lebih lanjut atas penawaran tersebut.

Kami harap data harga barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari
: 
Jum’at
Tanggal
: 
27 Januari 2017

Jam 
:
14.00 wib
Tempat 
: 
Unit Layanan Pengadaan 

Lantai II Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 



Jl. Gajayana No. 50 Malang (0341) 570886

Adapun informasi harga tersebut bisa dikirim ke kantor ULP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau di fax di no (0341) 570886 dan atau dikirim via e-mail ke : ulp@uin-malang.ac.id atau ulp_uinmalang@kemenag.go.id.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pejabat Pembuat Komitmen

Fakultas Sains dan Teknologi,

Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si








          NIP 19710919 200003 2 001
	Lampiran  
	Surat Permintaan Informasi Harga Barang

	Nomor
	:
	Un.03/KS.01.4/302/2017

	Tanggal 
	:
	24 Januari 2017


 Pekerjaan 

 : Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Lokasi



: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun Anggaran 
: 2017
Spesifikasi Belanja Modal Jurusan Teknik Arsitektur Tahun Anggaran 2017

	No
	Nama Barang
	Spesifikasi
	Volume
	Harga Satuan (Rp)
	Jumlah (Rp)

	1
	Komputer Dekstop RAKITAN
STUDIO TUGAS AKHIR


	Processor

:

INTEL SKYLAKE CORE I7 6700

Mainboard

:

MSI H110M Grenade

 

Memory (RAM)

:

AVEXIR CORE 16GB KIT (2x8) DDR4 2400Mhz

VGA

:

ZOTAC GeForce GTX 1050  Mini 2 GB DDR5

HDD

:

SSD OCZ Trion 150  120 Gb

PSU

:

XIGMATEK X CALIBRE XCP A400 80+/ yang Setara /Diatasnya Minimal Dengan Sertifikat 80+ 

Casing

:

VENOMRX WARLORD

Keyboard + Mouse

:

Logitech MK120 (Mouse USB + Keyboard USB)

Monitor

:

ACER K202HQL 19.5" 

 


	25
	Unit
	…………..
	…………..

	2
	Komputer Dekstop Rakitan
Lab Komputer


	Processor

:

INTEL SKYLAKE CORE I7 6700

Mainboard

:

MSI B150M Grenade

 

Memory (RAM)

:

AVEXIR CORE 16GB KIT (2x8) DDR4 2400Mhz

VGA

:

Asus Geforce GTX 1050 2GB DDR5 Dual

HDD

:

SSD OCZ Trion 150  120 Gb

PSU

:

XIGMATEK X CALIBRE XCP A500/ yang Setara /Diatasnya Minimal Dengan Sertifikat 80+ bronze

Casing

:

VENOMRX WARLORD

CPU Cooler

:

Deep Cool GAMMAXX 400

Keyboard + Mouse

:

Logitech MK120 (Mouse USB + Keyboard USB)

Monitor

:

BENQ LED 22″ VW2245

Fan

:

4 x Fan case DA 12 CM


	37
	Unit
	…………..
	…………..

	3
	UPS
	Spesification UPS Laplace Neutron 1250VA

[image: image2.jpg]



 Model

 1250 VA

 Description

 Input

 Voltage
 220 Vac

 Voltage Range

 162Vac - 290Vac

 Frequency Range

 60/50 Hz Autosensing

 Output

 Voltage Regulation (Battery Mode)

 +/- 10 %

 Frequency Range (Battery Mode)

 50/60 Hz +/- 1Hz

 Transfer time 

 Typical 2 - 4 ms

 Waveform (Battery  Mode)

 Simulated Sine Wave

 Battery

 Battery type & Number

 12V/7AH X 2

 Typical Recharge Time

 4-6 hours recover to 90% capacity

 Indicator

 AC Mode

 Green Lighting

 Batere Mode

 Yellow Flashing

 Fault

 Red Lighting

 Protection

 Full Protection

 Overload, Discharge,      Overcharge, Surge & Spike 
Protection

 Alarm

 Battery mode

 Sounding every 10 seconds

 Low Battery

 Sounding every second

 Overload

 Sounding every 0.5 second

 Fault

 Continuous sounding

 Physical

 Dimension (DxWxH, mm)

 350 x 146 x 160

 Net Weight (Kg)

 8 Kg

 Operating Environment

Humidity

 0-90% RH @ 0 - 40 degree celcius (non condensing)

Noise Level

 Less then 40 dB

 Interface

USB Port

 Support windows family, Linux and Mac 


	20
	Unit
	…………..
	…………..

	Jumlah
	…………..

	PPN %
	…………..

	JUMLAH
	…………..

	Terbilang :
	


NB:

Harga Sudah Termasuk pajak dan PPN

Sudah Termasuk Instalasi Komputer di Laboratorium

Untuk Garansi Mohon di jelaskan dengan Detail
Pejabat Pembuat Komitmen

Fakultas Sains dan Teknologi,

Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si
NIP 19710919 200003 2 001
