	[image: image1.emf]KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144,  Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533 
Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id


Nomor 

: Un.03/KS.01.7/362/2017


 

27 Januari 2017
Lampiran 
: 1 (satu) bendel

Perihal 

: Permintaan Informasi Harga






Kepada Yth. 

............................................................................................

di

- T e m p a t – 

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Informasi harga yang saudara berikan, akan kami jadikan sebagai dasar pembuatan HPS lelang. Dan apabila informasi harga yang saudara berikan dibawah nilai lelang, maka kami akan melakukan klarifikasi lebih lanjut atas penawaran tersebut.

Kami harap data harga barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari
: 
Rabu
Tanggal
: 
01 Pebruari 2017

Jam 
:
14.00 wib
Tempat 
: 
Unit Layanan Pengadaan 

Lantai II Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 



Jl. Gajayana No. 50 Malang (0341) 570886

Adapun informasi harga tersebut bisa dikirim ke kantor ULP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau di fax di no (0341) 570886 dan atau dikirim via e-mail ke : ulp@uin-malang.ac.id atau ulp_uinmalang@kemenag.go.id.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pejabat Pembuat Komitmen

Fakultas Sains dan Teknologi,

Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si








          NIP 19710919 200003 2 001
	Lampiran  
	Surat Permintaan Informasi Harga

	Nomor
	:
	Un.03/KS.01.7/362/2017

	Tanggal 
	:
	27 Januari 2017


 Pekerjaan 

: Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Lokasi



: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun Anggaran 
: 2017

	No
	Nama Barang
	Volume
	Harga Satuan (Rp)
	Jumlah Harga (Rp)

	1
	AC and DC Current Source 
	1
	Paket
	
	

	2
	Computerize Universal Testing Pressure Machine
	1
	Paket
	
	

	Jumlah Harga
	

	PPN 10%
	

	Total Harga
	


DETAIL SPESIFIKASI

AC and DC Current Source 

[image: image3.jpg]



APPLICATIONS

Nanotechnology

Differential conductance

Pulsed sourcing and resistance

Optoelectronics

Pulsed I-V

Replacement for AC resistance bridges (when used with Model 2182A)

Measuring resistance with low power

Replacement for lock-in amplifiers (when used with Model 2182A)

Measuring resistance with low noise

Product Overview

Source and sink (programmable load) 100fA to 100mA 

1014W output impedance ensures stable current sourcing into variable loads 

65000-point source memory allows executing comprehensive test current sweeps directly from the current source 

Built-in RS-232, GPIB, Trigger Link, and digital I/O interfaces 

Reconfigurable triax output simplifies matching the application’s guarding requirements 

Model 220 emulation mode eliminates need to reprogram existing applications 6221 Only 

Source AC currents from 4pA to 210mA peak to peak for AC characterization of components and materials. The 6221’s 10MHz output update rate generates smooth sine waves up to 100kHz

Built-in standard and arbitrary waveform generators with 1mHz to 100kHz frequency range. Applications include use as a complex programmable load or sensor signal and for noise emulation 

Programmable pulse widths as short as 5µs, limiting power dissipation in delicate components. Supports pulsed I-V measurements down to 50µs when used with Model 2182A Nanovoltmeter 

Built-in Ethernet interface for easy remote control without a GPIB controller card

Ordering Information

6221/2182A Complete Delta Mode System, w/AC and DC Current Source, Nanovoltmeter, and all necessary cables (GPIB included)

Accessories Supplied 

237-AL G-2 6.6 ft (2m), Low Noise, Input Cable with Triaxto-Alligator Clips 

8501-2 6.6 ft (2m) Trigger Link Cable to connect 622x to 2182A 

CA-180-3A Ethernet Crossover Cable (6221 only) 

CA-351 Communication Cable between 2182A and 622x 

CS-1195-2 Safety Interlock Connector Instruction manual on CD Getting Started manual (hardcopy) 

Software 
7006-* GPIB Cable with Straight-On Connector
Computerize Universal Testing Mechine

[image: image2.jpg]1




	Kapasitas
	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500kg

	Kisaran uji kekuatan efektif
	0.02 / 100 ~ 100%

	akurasi kecepatan
	Kurang dari ± 0,5%

	akurasi perpindahan
	Kurang dari ± 0,5%

	akurasi tes Deformasi
	Kurang dari ± 0,5%

	Sensor
	Diimpor sensor akurasi tinggi

	Kisaran uji kekuatan efektif
	0.02 / 100 ~ 100%

	akurasi kecepatan
	Kurang dari ± 0,5%

	akurasi perpindahan
	Kurang dari ± 0,5%

	Kegunaan: 

	Untuk uji tarik stres, tegangan tekan, gaya geser, kekuatan mengupas, dan mulur bahan, komponen, dan produk jadi untuk logam, plastik, karet, tekstil, bahan kimia sintetis, kawat dan kabel, kulit, dll.


Karakteristik:
1. Struktur terbuat dari pelat aluminium blanking cat berlapis. Interior menggunakan akurasi tinggi, resistansi rendah dan nol clearance dua sekrup bola dan tiang yang meningkatkan beban efficience dan struktur kekakuan berorientasi.

2. Gunakan Panasonic seveo bermotor yang menjamin efisiensi tinggi, transmisi stabil dan kebisingan yang rendah. Akurasi kecepatan dapat dikontrol dalam 2%.

3. Bahwa Menggunakan komputer bisnis sebagai mathine kontrol utama ditambah perangkat lunak pengujian khusus campany kami dapat melakukan semua parameter pengujian, negara bekerja, mengumpulkan data & analisis, menampilkan hasil dan output cetak.

Fungsi Software:

1.Gunakan platform windows bekerja, mengatur semua parameter dengan bentuk dialog dan mengoperasikan mudah;

2.Menggunakan operasi layar tunggal, tidak perlu mengubah layar;

3.Cina telah disederhanakan, Cina tradisional dan Inggris tiga bahasa, beralih nyaman;

4.Rencana test mode sheet bebas;

5.Data pengujian dapat langsung muncul di layar;

6.Membandingkan beberapa data yang kurva melalui terjemahan atau kontras cara;

7. Dengan banyak unit pengukuran, sistem metrik dan sistem Inggris dapat beralih;

8. Memiliki fungsi kalibrasi otomatis;

9. Memiliki fungsi metode pengujian yang ditetapkan pengguna

10. data uji Memiliki fungsi analisis aritmatika

11. Memiliki fungsi pembesaran otomatis, untuk mencapai ukuran yang paling tepat dari grafis.

Spesifikasi:
	Model
	LY-1066A
	 LY-1066B

	Kapasitas
	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500kg

	Tingkat Akurasi
	0,5

	Ruang Tarik Yang Efektif
	1200mm (berisi grip)

	Tes Lebar Effetive
	400mm
	 320mm

	Kisaran Uji Kekuatan Efektif
	0.02 / 100 ~ 100%

	Akurasi Kecepatan
	Kurang dari ± 0,5%

	Akurasi Perpindahan
	Kurang dari ± 0,5%

	Akurasi Tes Deformasi
	Kurang dari ± 0,5%

	Sensor
	Diimpor sensor akurasi tinggi

	Resolusi Uji Kekuatan
	1 / 250.000
	 1 / 150.000

	Uji Kecepatan
	0,1 ~ 500mm / min
	 50 ~ 500mm / min

	Sistem Motorik
	Panasonic motor servo + Panasonic sevor berkendara
	 Motor AC + AC drive

	Software Sistem Pengendalian
	Sepenuhnya kontrol komputer, dapat melakukan tegangan konstan, regangan konstan, perpindahan konstan, dll. uji

	Mengangkat Kontrol
	kontrol komputer atau tombol kontrol pengguna

	Grips
	Mechanical/Pneumatic Wedge Grips, Screw Type Grip,hydraulic Grip etc

	Include Optional (Perangkat pendukung) 


	Komputer Lenovo

	Dimensi
	80 x 50 x 150cm

	Berat:
	Sekitar 145 kg

	Metode Operasi
	Kontrol komputer

	Sistem Operasi
	TM2102

	Kekuasaan
	(10, 220V / 50HZ

	Include UTM


	Tensile, compression, bending, shear, peeling etc


Keamanan Perangkat:
	perlindungan Stroke
	Mesin, komputer perlindungan ganda, mencegah lebih dari yang telah ditetapkan

	kekuatan perlindungan
	pengaturan sistem

	perangkat berhenti darurat
	penanganan darurat


Pejabat Pembuat Komitmen

Fakultas Sains dan Teknologi,

Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si








          NIP 19710919 200003 2 001
